Z.U.P  BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI

42-100 Kłobuck ul. Jasna 4

_________________________________________________________________________________________________________________

Temat opracowania:      :   PRZEDMIAR ROBÓT

#### Nazwa zadania:        REMONT SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

#### SCENICZNYM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

#### W BORONOWIE

Adres:                       42-283 BORONÓW ul. POZNAŃSKA 1

Zakres zadania:        REMONT SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM:

Kod CPV: 	45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor:          GMINNY OŚRODEK KULTURY

42-283 BORONÓW ul. POZNAŃSKA 1

Opracował: mgr inż. Janusz Mrozicki

Data opracowania: wrzesień  2012 r.

Książka przedmiarów

| 1. Roboty remontowe na zapleczu sali widowiskowej |
| --- |
| 1 | KNR 2-25 0306-02-050 Analogia. Rozebranie stołów w garderobach krotność= 1,00 | 3,14 m2 |
| 1. | 2*3,14*0,5 |  |  |  | 3,14 |
| 2 | KNR 4-01I 1111-01-050 Analogia. Demontaż luster w garderobach. krotność= 1,00 | 3,14 m2 |
| 1. | 2*3,14*0,5 |  |  |  | 3,14 |
| 3 | KNR 4-01 0426-03-050 Analogia Rozebranie obicia ścian - boazerii krotność= 1,00 | 3,50 m2 |
| 1. | 4*3,5*0,25 |  |  |  | 3,50 |
| 4 | KNR 4-01W 0440-06-050 Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych krotność= 1,00 | 28,03 m2 |
| 1. | 3,30*3,14 |  |  |  | 10,36 |
| 2. | 3,85*3,14 |  |  |  | 12,09 |
| 3. | 1,80*3,14-0,12*0,60 |  |  |  | 5,58 |
| 5 | KNR 4-01 0330-06-050 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej do osadzenia nadproży krotność= 1,00 | 0,84 m2 |
| 1. | 3*1,40*0,20 |  |  |  | 0,84 |
| 6 | KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00 | 4,20 m |
| 1. | 3*1,40 |  |  |  | 4,20 |
| 7 | KNR 4-01 0324-02-040 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego krotność= 1,00 | 4,20 m |
| 8 | KNR 4-01 0708-0301-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm krotność= 1,00 | 8,40 m |
| 9 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 10 | KNR 4-01 0336-01-040 Wykucie bruzd poziomych dla powiększenia otworu drzwiowego klatki schodowej krotność= 1,00 | 2,10 m |
| 11 | KNR 4-01 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00 | 1,26 m2 |
| 1. | 3*0,20*2,1 |  |  |  | 1,26 |
| 12 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 1. | 3,85*3,14 |  |  |  | 12,09 |
| 2. | 1,80*3,14-0,12*0,60 |  |  |  | 5,58 |
| 13 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 1. | 3,85*3,14 |  |  |  | 12,09 |
| 2. | 1,80*3,14-0,12*0,6 |  |  |  | 5,58 |
| 14 | KNNR Wacetob 3 1002-060-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków wewnętrznych krotność= 1,00 | 150,63 m2 |
| 1. | 2*(3,30+3,14)*4,10 |  |  |  | 52,81 |
| 2. | 2*(3,85+3,14)*4,10 |  |  |  | 57,32 |
| 3. | 2*(1,80+3,14)*4,10 |  |  |  | 40,51 |
| 15 | KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 150,63 m2 |
| 16 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 150,63 m2 |
| 17 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 18 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 19 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 20 | KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek gresowych 8 mm o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 21 | KNR 00-12 1120-06-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00 | 34,04 m |
| 1. | 2*(3,30+3,14)-0,9 |  |  |  | 11,98 |
| 2. | 2*(3,85+3,14)-0,9 |  |  |  | 13,08 |
| 3. | 2*(1,80+3,14)-0,9 |  |  |  | 8,98 |
| 22 | KNR 2-02U 2701-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dekaracyjnymi krotność= 1,00 | 17,67 m2 |
| 23 | KNNR 2 1104-010-020 Ościeżnice stalowe wykończone typu Porta Agat krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 24 | KNNR 2 1103-010-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone Porta Agat krotność= 1,00 | 4,00 m2 |
| 25 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | 146,96 m2 |
| 1. | 2*(3,30+3,14)*4,0 |  |  |  | 51,52 |
| 2. | 2*(3,85+3,14)*4,0 |  |  |  | 55,92 |
| 3. | 2*(1,80+3,14)*4,0 |  |  |  | 39,52 |
| 26 | AW-002-090 Montaż blatów w garderobach krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 27 | KNNR 2 0803-020-050 Wykonanie pasa nad blatami.Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej krotność= 1,00 | 1,57 m2 |
| 1. | 2*3,14*0,25 |  |  |  | 1,57 |
| 28 | AW-004-090 Lustra w garderobach krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 29 | KNR 4-03W 1001-01-040 Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 30 | KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 31 | KNR 4-01W 0705-07-040 Wykonanie pasów tynku kat.III szer.do 10 cm na zaprawie z wapna gaszonego na murach z cegły lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 32 | KNNR 9 0401-03010-020 Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych natynkowych - przycisku krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 33 | KNNR 9 0402-020-020 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego krotność= 1,00 | 10,00 szt |
| 34 | KNNR 9 0403-040-020 Wymiana odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 35 | KNNR 9 0403-020-020 Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy ponad 60 mm krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 36 | KNNR 9 0403-010-020 Puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm krotność= 1,00 | 10,00 szt |
| 37 | KNNR 9 0502-030-020 Oprawy rastrowe typu TBS 160 4xTL-D18/840 montowane w sufitach podwieszonych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 38 | KNR 4-03 0905-01-090 Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów. 3 odgałęzienia krotność= 1,00 | 10,00 kpl |
| 39 | KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność= 1,00 | 5,00 pomiar |
| 40 | KNNR 5 1305-010-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. krotność= 1,00 | 10,00 próba |
| 2. Roboty na sali widowiskowej |
| 41 | KNR 4-01 0816-06-050 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 1. | 11,58*15,0-1,08*2,45-0,45*0,45-1,59*0,12 |  |  |  | 170,66 |
| 42 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 43 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 44 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 45 | KNR 2-02U 1130-03-050 Dodatek za zmianę grubości o 5 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 46 | KNR 2-02U 1135-0102-050 Posadzki z deszczułek posadzkowych układanych na klej na bazie żywicy syntetycznej krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 47 | KNNR 2 1205-080-050 Analogia. Podkład malarski pod lakierowanie parkietu 2x capon krotność= 0,67 | 170,66 m2 |
| 48 | KNR 2-02U 1135-0403-050 Lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym na drewno krotność= 1,00 | 170,66 m2 |
| 49 | KNNR Wacetob 3 1002-050-050 Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych krotność= 1,00 | 3,00 m2 |
| 50 | Orgbud 913 0101-01-050 Analogia . Mycie ścian krotność= 1,00 | 187,69 m2 |
| 1. | 2*15,0*5,20-4*1,71*3,22+11,58*5,05-2,30*2,07 |  |  |  | 187,69 |
| 51 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie sufitów krotność= 1,00 | 258,90 m2 |
| 1. | 17,26*15,0 |  |  |  | 258,90 |
| 52 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | 258,90 m2 |
| 1. | 17,26*15,0 |  |  |  | 258,90 |
| 3. Roboty na scenie |
| 53 | KNR 4-01 0427-04-050 Analogia. Demontaż ekranu kinowego krotność= 1,00 | 31,66 m2 |
| 1. | 7,45*4,25 |  |  |  | 31,66 |
| 54 | AW-001-090 Rozebranie elementów scenicznych takich jak zasłony, rękawy, lambrekiny, kotary krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 55 | KNNR Wacetob 3 1002-060-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków wewnętrznych krotność= 1,00 | 41,52 m2 |
| 1. | 11,70*4,25-3*1,0*2,0-1,1*2,0 |  |  |  | 41,52 |
| 56 | KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 41,52 m2 |
| 57 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | 41,52 m2 |
| 58 | KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00 | 41,52 m2 |
| 59 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | 41,52 m2 |
| 60 | Orgbud 913 0101-01-050 Analogia . Mycie ścian krotność= 1,00 | 52,20 m2 |
| 1. | 2*6,0*4,35 |  |  |  | 52,20 |
| 61 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie sufitów krotność= 1,00 | 95,25 m2 |
| 1. | 6,35*15,0 |  |  |  | 95,25 |
| 62 | KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | 95,25 m2 |
| 63 | AW-005-090 Dostawa i montaż ekranu kinowego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 64 | AW-05-020 Montaż z haków zawiesi dla zestawu scenicznego krotność= 1,00 | 10,00 szt |
| 65 | AW-006-090 Dostawa i montaż zestawu scenicznego. System Triosystem 250 - 3szt. po 3,0 m , 3 szt po 2,5m , 2 szt po 1,0 m , 4 szt. narożników 3 kierunkowych , 4 szt podstawy krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 66 | AW-007-090 Dostawa i montaż zasłon ekranu krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 67 | AW-008-090 Dostawa i montaż kotar zewnętrznych krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 68 | AW-009-090 Dostawa i montaż rękawów sceny krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 69 | AW-010-090 Dostawa i montaż lambrekinów krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 70 | KNR 00-22 0529-03-040 Analogia. Obróbki wentylatorów dachowych z papy termozgrzewalnej krotność= 1,00 | 15,50 m |
| 1. | 5*3,10 |  |  |  | 15,50 |
| 71 | AW-06-020 Naprawa wentylatora dachowego krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 4. Montaż agregatu "wody lodowej" w przeróbka instalacji c.o. |
| 72 | AW-004-090 Montaż agregatu do wytwarzania " wody lodowej" o mocy 6,5 kW krotność= 1,00 | 1,00 kpl |